Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н" (подготовлен Минздравом России 07.07.2026)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60188), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. N 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный N 62783), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Министр	М.А. Мурашко	

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от ____________2026 г. N _______

Изменения, 
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.";
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером стоматологическим, гигиенистом стоматологическим, зубным техником, фельдшером, зубным врачом1.
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер стоматологический, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной врач после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля".
3. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
"1 Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.".
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием 1(1).
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология"2.".
6. Дополнить сноской 1(1) к пункту 8 следующего содержания:
" 1(1) Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ".
7. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях"3.".
8. Сноску 3 к пункту 11 изложить в следующей редакции:
"3 Приказ Минздрава России от 19 февраля 2021 г. N 116н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный N 62964), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 24 января 2022 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный N 67588) и от 4 сентября 2025 г. N 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный N 83810).
9. Изложить сноску 5 к пункту 12 в следующей редакции:
" 5 Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
10. Изложить сноску 6 к пункту 13 в следующей редакции:
" 6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. N 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный N 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.".
11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в неотложной форме являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.".
12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование7.".
13. Изложить сноску 7 к пункту 13 в следующей редакции:
" 7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 435н "Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный N 86977).".
14. В приложении N 1:
а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический";
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием 1 (далее - квалификационные требования) по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья2";
в) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:
" 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 6 исключить;
е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) изложить сноску 3(1) к пункту 7 в следующей редакции:
" 3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. N 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.)";
з) изложить сноску 4 к пункту 8 в следующей редакции:
"4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
и) изложить сноску 5 к пункту 8 в следующей редакции:
"5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
15. В приложении N 2 пункт 7 "наименование должности" изложить в следующей редакции:

"

7.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач	5 на 10 000 человек взрослого населения	

".

16. Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	1	
2	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
3	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
5	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
6	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
7	121250	Лампа полимеразационная стоматологичес-кая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
8	282070	Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
10	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
11
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
13	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
14	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
15	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
16	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором,ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
3	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
4	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей
лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
7	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
8	121250	Лампа полимеразацион-ная стоматологичес-кая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
9	282070	Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
10
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
11	216740	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
14	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
15	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
16	215850	Холодильник фармацевтичес-кий	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинс-кую организа-цию	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором,ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей
лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 на кабинет	
	191300	Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
3
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	260500	Система электрохирур-гическая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
4
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавлива-ющий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
5	256810	Зонд глазной	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
6	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
9	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
10	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
11	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 1 на кабинет	
12	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
13	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором,ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
3	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
4	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
5
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологичес-кой бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением			
6	216740	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
9	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
10	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
11	215850	Холодильник фармацевтичес-кий	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинс-кую организа-цию	

5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	118430	Артикулятор стоматологичес-кий	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее место	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологичес-кого слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лаборато-рию	
4	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
5	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/ источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологичес-кий, многоразового использования			
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	122030	Система стоматологичес-кая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологичес-кая аспирационная, нехирургическая			
9	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
10	146180	Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
11	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
12	121630	Табурет стоматолога	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	260310	Табурет/стул общего назначения			
13	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	
2	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лабораторию	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором,ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
3	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
4	282070	Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
5	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
6
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологичес-кой бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением			
7	216740	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
10	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
11	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
12	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинс-кую организа-цию	
13
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевти-ческая для электролечения многофункци-ональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиоле-товый для фототерапии, профессиональ-ный			
2	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
3	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
4
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119330	Кресло стоматологичес-кое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологичес-кое, механическое			
5	282070	Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
6
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
8	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
9	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
10	215850	Холодильник фармацевтичес-кий	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицин-скую организацию	

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).
17. В приложении N 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами, фельдшерами стоматологическими, зубными врачами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием1 (далее - квалификационные требования)по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья"2.";
в) изложить сноску 1 к пункту 6 в следующей редакции:
" 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) изложить сноску 2 к пункту 6 в следующей редакции:
"2 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).";
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям "стоматология", "стоматологическое дело", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
е) сноску 3 к пункту 8 исключить;
ж) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
з) изложить сноску 3(1) к пункту 9 в следующей редакции:
" 3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. N 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.)";
и) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
к) изложить сноску 5 к пункту 10 в следующей редакции:
"5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
18. В приложении N 5 пункты 3,4 и 6 изложить в следующей редакции:

"

3.	Фельдшер стоматологический	Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра (медицинский брат)	1 на 1 должность врача стоматологического профиля	
6.	Санитар (санитарка)	1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет	

".

19. Приложение N 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологичес-кая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 на кабинет	
	191300	Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологичес-кая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологичес-кая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
4
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	260500	Система электрохирург-ическая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологичес-кая			
5	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
6	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
7	121250	Лампа полимеразацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
8	282070	Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологичес-кой бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
Стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением			
10	216740	Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
11
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологичес-кий			
12	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
13	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
15	215850	Холодильник фармацевтичес-кий	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136)."
20. В приложении N 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам1 (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья"2.".
б) изложить сноску 1 к пункту 5 в следующей редакции:
" 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) изложить сноску 2 к пункту 5 в следующей редакции:
"2 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).";
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям1 по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая".
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 7 исключить;
е) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 3.1, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) изложить сноску 3(1) к пункту 7 в следующей редакции:
" 3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. N 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.)";
з) сноску 4 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
"4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
и) изложить сноску 5 к пункту 9 в следующей редакции:
"5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.".
21. В приложении N 8 пункты 3, 4 и 6 изложить в следующей редакции:

"

3.	Фельдшер стоматологический	Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра (медицинский брат)	1	
6.	Санитар (санитарка)	1	

".

22.Приложение N 9 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
3
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	260500	Система электрохирургичес-кая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
4	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
5	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
6	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
7	121250	Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
8	120750	Кабинет передвижной стоматологический	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются)	1	
9	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
10
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
11	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
13	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
14	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
15	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).
23. В приложении N 10:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием1 (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья"2 (далее - профессиональный стандарт).";
б) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:
" 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический;";
г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
д) изложить сноску 2(1) к пункту 9 в следующей редакции:
" 2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. N 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.)";
е) изложить сноску 3 к пункту 10 в следующей редакции:
"3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
ж) изложить сноску 4 к пункту 10 в следующей редакции:
"4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.N 323-ФЗ.".
24. В приложении N 11 пункты 6, 9, 16, 24 и 26 изложить в следующей редакции:

"

6.	Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)	1	
9.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач	5 на 10 000 человек взрослого населения	
16.	Медицинская сестра (медицинский брат)	1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга;
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля	
24.	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов	
26.	Санитарка (санитар)	1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
20 должностей зубных техников	

".

25. Приложение N 12 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
3	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
5	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
6	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
7	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
8	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
10	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
11
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
13	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
14	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
15	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
16	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	
17	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
3	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
4	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
7	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
8	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
9	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
10
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины
стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
11	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
13
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
14	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
15	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
16	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
3
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	260500	Система электрохирургичес-кая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
4
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
5	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
6	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1 на рабочее место	
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
9	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
10	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
11	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	
12	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
13	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная
передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф)
(при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
3	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
4	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
5	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1 на рабочее место	
6
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
7	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
10	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
11	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
12	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	118430	Артикулятор стоматологический	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее время	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологического слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лаборато-рию	
4	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лаборато-рию	
5	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
7	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	1 набор на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологический, многоразового использования			
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	122030	Система стоматологическая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая			
10	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
11 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
13
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	121630	Табурет стоматолога	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	260310	Табурет/стул общего назначения			
14	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом	не менее 1	
2	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
3	121250	Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
4	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
5	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
6
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
7	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
10	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
11	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
12	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный			
2	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
3	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
4
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
5	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
6
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
8	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
9	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
10	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка
стоматологическая	Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)	не менее 1	
2	118430	Артикулятор стоматологический	Аксиограф	1	
3	118430	Артикулятор стоматологический	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой	не менее 1	
4	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат электроодонтодиаг-ностики (одонтосенсиметр, одонтометр)	не менее 1	
5
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
	269980	Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный			
	185890	Контейнер для стерилизации			
6	118430	Артикулятор стоматологический	Кинезиограф	1	
7
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС	1 на 2 врачебные должности при двухсмен-ном рабочем дне	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
8
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	292080	Электромиограф	Миотонометр (гнатодинамометр)	1	
	260980	Миограф			
9
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	263160	Система интерференцион-ной электростимуляции	Прибор для мио-(нейро-) стимуляции	1 при использовании данной технологии	
	232700	Система диагностической электростимуляции периферического нерва			
	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуля-ции			
	181070	Система физиотерапевти-ческая для электростимуля-ции, с питанием от сети			
10	336350	Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов	1	
11	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Реополярограф	1	
12
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
13	121630	Табурет стоматолога	Стул врача	1	
14	118430	Артикулятор стоматологический	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов	1	

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор медицинский	с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС	
	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий			
2	116950	Устройство для запаивания пакетов	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)	по расчету производитель-ности	
3	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)	по расчету производитель-ности	
4	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	по расчету производитель-ности	

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1	Стол моечный	по расчету производительности	

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136)."
26. В приложении N 13:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием1 (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", прошедший повышение квалификации по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья2";
б) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:
" 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. N 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный N 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность врача-специалиста стоматологического дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям1 по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия";
г) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";

д) изложить сноску 2(1) к пункту 7 в следующей редакции:
" 2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. N 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный N 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.)";
е) изложить сноску 3 к пункту 8 в следующей редакции:
"3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.";
ж) изложить сноску 4 к пункту 8 в следующей редакции:
"4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.N 323-ФЗ.".
27. В приложении N 14 пункты 3-5 изложить в следующей редакции:

"

3.	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)	0,5 на 10 пациенто-мест	
4.	Медицинская сестра (медицинский брат)	1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену)	
5.	Санитарка (санитар)	0,5 на 10 пациенто-мест	

".

28. Приложение N 15 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 15
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

Стандарт оснащения стоматологического дневного стационара

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258840	Весы напольные, механические			
	258830	Весы-стул, электронные			
2
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Измеритель артериального давления	1 на должность врача	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
3
(необходи-мо наличие одной из указанных позиций)	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная или кровать	1 на пациенто-место	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
4	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
5	124550	Стетоскоп неавтоматизирован-ный	Стетофонендоскоп	1 на должность врача	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
6	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив (стойка) для инфузионных вливаний	1 на пациенто-место	

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) и от 24 июня 2025 г. N 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный N 83136).