Author: НПП "Гарант-Сервис"
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 696н "О внесении изменений в…

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 696н "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н" (документ не вступил в силу)

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:
1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный № 60188), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. № 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный № 62783), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Министр | М.А. Мурашко

Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2026 г.
Регистрационный № 87933

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 июля 2026 г. № 696н

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.".
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером стоматологическим, гигиенистом стоматологическим, зубным техником, фельдшером, зубным врачом ^1.
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер стоматологический, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной врач после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля.".
3. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
" ^1 Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.".
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием ^1(1).
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" ^2.".
6. Дополнить сноской 1(1) к пункту 8 следующего содержания:
" ^1(1) Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.".
7. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях ^3.".
8. Сноску 3 к пункту 11 изложить в следующей редакции:
" ^3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. № 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный № 62964) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2022 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный № 67588), от 4 сентября 2025 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный № 83810) и от 3 июня 2026 г. № 594н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2026 г., регистрационный № 87405).".
9. Сноску 5 к пункту 12 изложить в следующей редакции:
" ^5 Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.".
10. Сноску 6 к пункту 13 изложить в следующей редакции:
" ^6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.".
11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в неотложной форме являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.".
12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование ^7.".
13. Сноску 7 к пункту 16 изложить в следующей редакции:
" ^7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 435н "Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный № 86977).".
14. В приложении № 1:
а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический.";
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием ^1 (далее - Квалификационные требования) по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" ^2.";
в) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
" ^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям ^1 по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 6 исключить;
е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь ^3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3(1) к пункту 7 изложить в следующей редакции:
" ^3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
" ^4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
" ^5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ."..
15. В приложении № 2:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"

5. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля

";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"

7. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог- терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения

";
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"

13. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга 1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля

";
г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"

15.

Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист)

1,5 на 1 должность врача -
анестезиолога-
реаниматолога

";
д) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"

18. | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год

";
е) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"

22.

Санитар (санитарка)

1 на:
1 должность врача-стоматолога-хирурга;
2 должности врача-стоматолога других специальностей;
2 должности врача-стоматолога-ортопеда и врача ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
регистратуру;
20 должностей зубных техников

".
16. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

1

2

121300

Система анализа состояния пульпы зуба

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)

1
на кабинет

3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача
16 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет
3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет
4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/ снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
8 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

260500

Система электрохирургическая

Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1
на рабочее место

| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая | |

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

249380

Зажим гемостатический

Зажим кровоостанавливающий в ассортименте

не менее 3 наименований

| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов | |
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | |
5 | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет
12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача
13 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |
3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
4 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
6 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицин скую организацию

5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118430

Артикулятор стоматологический

Аппараты для воспроизведения движении нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)

не менее 1 на рабочее место

| 336360 | Окклюдатор зуботехнический | |

2

120570

Бормашина зуботехническая

Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического

1
на рабочее место зубного техника

3

120270

Смеситель для стоматологического слепочного материала

Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона

1
на лабораторию

4 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/ источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

122340

Инструмент моделировочный для зуботехнического воска

Моделировочные шпатели зуботехнические

1
на рабочее место зубного техника

| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования | |

6

341940

Стол зуботехнический

Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем

1
на рабочее место зубного техника

7

151730

Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета

Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического

1
на рабочее место зубного техника

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | |
8 | 341940 | Стол зуботехнический | Стол лабораторный для работы с материалами | 1

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

121630

Табурет стоматолога

Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим

1
на рабочее место зубного техника

| 260310 | Табурет/стул общего назначения | |

10

120640

Мотор зуботехнической бормашины

Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов

1
на 5 рабочих мест зубного техника

Прочее оборудование (оснащение)

№ 
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1
2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию
3 | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника
4 | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника
5 | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

№ п/п

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество,
штук

1

119630

Установка
стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
3 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

5

236490

Щипцы ортодонтические

Набор щипцов ортодонтических и зажимов

20
на рабочее место

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии
в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место

| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |
| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |

10 (необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик
стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача- стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию
13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

Прочее оборудование (оснащение)

№ 
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

252490

Система микроволновой диатермической терапии

Аппарат для УВЧ-терапии

не менее 1

| 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | |
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная | |
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | |
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | |
2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно) форез, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1
3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119330

Кресло стоматологическое, с электропитанием

Кресло стоматологическое при отсутствии УС

1 на рабочее место

| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое | |
5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача- стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
10 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию

Прочее оборудование (оснащение)

№
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача

──────────────────────────────
^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).".

17. В приложении № 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами, фельдшерами стоматологическими, зубными врачами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием ^1 (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" ^2.";
в) сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
" ^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям ^1 по специальностям "стоматология", "стоматологическое дело", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 8 исключить;
е) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь ^3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3(1) к пункту 9 изложить в следующей редакции:
" ^3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
" ^4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
" ^5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ.".
18. В приложении № 5:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"

3. | Фельдшер стоматологический (зубной врач) | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога
4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля

";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"

6. | Санитар (санитарка) | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет

".
19. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2

121300

Система анализа состояния пульпы зуба

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)

1
на кабинет

3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

1
на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

260500

Система электрохирургическая

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1
на рабочее место

| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая | |

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2
9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место
| 256310 | Наконечник бормашины Стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |
12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
14 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет

──────────────────────────────
^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).".
──────────────────────────────

20. В приложении № 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам ^1 (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" ^2.";
б) сноску 1 к пункту 5 изложить в следующей редакции:
" ^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям ^1 по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая".";
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям ^1 по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".";
д) сноску 3 к пункту 7 исключить;
е) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь ^3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
ж) сноску 3(1) к пункту 8 изложить в следующей редакции:
" ^3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
з) сноску 4 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
" ^4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.";
и) сноску 5 к пункту 9 изложить в следующей редакции:
" ^5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.".
21. В приложении № 8:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"

3. | Фельдшер стоматологический (зубной врач) | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога
4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1

";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"

6. | Санитар (санитарка) | 1

".
22. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

1
на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

260500

Система электрохирургическая

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1
на рабочее место

| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая | |
4 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1
5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача
| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
8 | 120750 | Кабинет передвижной стоматологический | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются) | 1
9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2
10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место
12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача
| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |
13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1

15

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

──────────────────────────────
^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).".
──────────────────────────────

23. В приложении № 10:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием ^1 (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" ^2 (далее - профессиональный стандарт).";
б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
" ^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"кабинет рентгеновский стоматологический;";
г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь ^2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
д) сноску 2(1) к пункту 9 изложить в следующей редакции:
" ^2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
е) сноску 3 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
" ^3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.";
ж) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:
" ^4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.".
24. В приложении № 11:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"

6. | Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1

";
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"

9. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог- терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения

";
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"

16.

Медицинская сестра (медицинский брат)

1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга;
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля

";
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"

18. | Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)<*> | 1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога

";
д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"

21. | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год

";
е) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"

24. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов

";
ж) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"

26.

Санитар (санитарка)

1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
20 должностей зубных техников

".
25. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2

121300

Система анализа состояния пульпы зуба

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)

1
на кабинет

3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/ снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 комплекта на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
7 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на отделение

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача

16

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

17 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2

121300

Система анализа состояния пульпы зуба

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)

1
на кабинет

3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет
4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/ снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 комплекта на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/ в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |
7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
8 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электропитанием

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1

16

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 комплекта на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

3

260500

Система электрохирургическая

Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1
на рабочее место

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

249380

Зажим гемостатический

Зажим кровоостанавливающий в ассортименте

не менее 3 наименований

| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов | |
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | |

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118770

Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 3 на рабочее место врача

| 349140 | Шприц для дентальной анестезии/в комплекте с иглой | |
| 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования | |
| 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой | |
| 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | |

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

282070

Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

1
на рабочее место

| 385020 | Мотор стоматологической хирургической бормашины, электрический | |
| 385010 | Мотор стоматологической хирургической бормашины, пневматический | |

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |
| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1

11

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача
13 | 103830 | Элеватор стоматологический, для зуба/корня | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 комплекта на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |
3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
4 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1

5

282070

Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

1
на рабочее место

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача- стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1
12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

118430

Артикулятор стоматологический

Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)

не менее 1 на рабочее время

| 336360 | Окклюдатор зуботехнический | |

2

120570

Бормашина зуботехническая

Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического

1
на рабочее место зубного техника

3

120270

Смеситель для стоматологического слепочного материала

Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона

1
на лабораторию

4 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

122340

Инструмент моделировочный для зуботехнического воска

Инструмент моделировочный для зуботехнического воска

1
набор на рабочее место зубного техника

| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования | |

6

341940

Стол зуботехнический

Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем

1
на рабочее место зубного техника

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического

1
на рабочее место зубного техника

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |
8 | 341940 | Стол зуботехнический | Стол лабораторный для работы с материалами | 1

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

121630

Табурет стоматолога

Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим

1
на рабочее место зубного техника

| 260310 | Табурет/стул общего назначения | |

10

120640

Мотор зуботехнической бормашины

Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов

1
на 5 рабочих мест зубного техника

Прочее оборудование (оснащение)

№
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1
2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию
3 | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника
4 | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника
5 | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом

не менее 1

2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС
3 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1
4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2

5

236490

Щипцы ортодонтические

Набор щипцов ортодонтических и зажимов

20
на рабочее место

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119690

Наконечник стоматологической бормашины

Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС

не менее 2 на рабочее место

| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |
| 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети | |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |
7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на кабинет

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1

12

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

209330

Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая

Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)

не менее 1 на кабинет

| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |
| 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая | |
| 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая | |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |

Прочее оборудование (оснащение)

№ 
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

252490

Система микроволновой диатермической терапии

Аппарат для УВЧ-терапии

не менее 1

| 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | |
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная | |
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | |
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | |
2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1
3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119330

Кресло стоматологическое, с электропитанием

Кресло стоматологическое при отсутствии УС

1
на рабочее место

| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое | |
5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1

6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

238570

Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на отделение

| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место врача

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

270010

Стол для хирургических инструментов

Столик стоматологический

1

| 270020 | Тележка для медицинских инструментов | |
9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1

10

215850

Холодильник фармацевтический

Холодильник для хранения медикаментов

1
на кабинет

Прочее оборудование (оснащение)

№ 
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1

119630

Установка стоматологическая

Место рабочее врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический.
Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)

не менее 1

2 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аксиограф | 1
3 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | не менее 1
4 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

330770

Камера стерилизационная бактерицидная

Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)

не менее 1 на кабинет

| 269980 | Контейнер- органайзер для медицинских инструментов, стерильный | |
| 185890 | Контейнер для стерилизации | |
6 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Кинезиограф | 1

7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

119330

Кресло стоматологическое, с электропитанием

Кресло стоматологическое при отсутствии в УС

1
на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое | |

8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

292080

Электромиограф

Миотонометр (гнатодинамометр)

1

| 260980 | Миограф | |

9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

263160

Система интерференционной электростимуляции

Прибор для мио-(нейро-) стимуляции

1
при использовании данной технологии

| 232700 | Система диагностической электростимуляции периферического нерва | |
| 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | |
| 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | |
10 | 336350 | Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1
11 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Реополярограф | 1

12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

146180

Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1
на рабочее место

| 146220 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от батареи | |
| 151730 | Светильник светоотражающий для стоматологического кабинета | |
13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача | 1
14 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

100380

Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа

Компрессор медицинский

с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС

| 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | |
2 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительности
3 | 181920 | Машина моющая/ дезинфицирующая для хирургических инструментов/ оборудования | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительности
4 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительности

Прочее оборудование (оснащение)

№ 
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

1 | Стол моечный | по расчету производительности

──────────────────────────────
^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).".
──────────────────────────────

26. В приложении № 13:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшем образованием ^1 (далее - квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", прошедший повышение квалификации по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" ^2.";
б) сноску 1 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
" ^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует до 1 сентября 2032 г.";
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. На должность врача-специалиста стоматологического дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям ^1 по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".";
г) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь ^2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.";
д) сноску 2(1) к пункту 7 изложить в следующей редакции:
" ^2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н "Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.";
е) сноску 3 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
" ^3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.";
ж) сноску 4 к пункту 8 изложить в следующей редакции:
" ^4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.".
27. Пункты 3-5 приложения № 14 изложить в следующей редакции:
"

3. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на 10 пациенто-мест
4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену)
5. | Санитар (санитарка) | 0,5 на 10 пациенто-мест

".
28. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 15
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического дневного стационара

№ п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ^1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук

1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

258800

Весы напольные, электронные

Весы медицинские

1

| 258840 | Весы напольные, механические | |

2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

216350

Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный

Измеритель артериального давления

1
на должность врача

| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | |
| 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический | |
| 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии | |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | |

3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

120210

Кровать больничная механическая

Кровать функциональная или кровать

1
на пациенто-место

| 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | |
| 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением | |
| 290200 | Кровать с электроприводом адаптационная | |
| 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая | |
| 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом | |
4 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1

5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

124550

Стетоскоп неавтоматизированный

Стетофонендоскоп

1
на должность врача

| 292270 | Стетоскоп электронный | |

6

131950

Стойка для внутривенных вливаний

Штатив (стойка) для инфузионных вливаний

1
на пациенто-место

──────────────────────────────
^1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).".

16.09.2026 | Система ГАРАНТ | /